- TABLE S3

Parameters of the transformation constraint in the detailed and simplified hydropower models

| Scenario | Station ID | M1 | M2-B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | γiHP ((m3/s)*MW-1)* | kiET ((m3/s)*MW-1) | biET ((m3/s)) |
| SB1 | H1 | 2.04724847 | -0.00028205 | 1.45230769 |
|  | H2 | 4.78305536 | -0.00035714 | 3.32250000 |
|  | H3 | 1.25482277 | -0.00009328 | 0.88052239 |
|  | H4 | 2.39634000 | -0.00021053 | 1.69196138 |
|  | H5 | 1.68707934 | -0.00017308 | 1.20245192 |
| SB2 | H1 | 2.04724847 | -0.00161859 | 1.91324351 |
|  | H2 | 4.78305536 | -0.00334367 | 4.52727266 |
|  | H3 | 1.25482277 | -0.00073300 | 1.22027193 |
|  | H4 | 2.39634000 | -0.00203195 | 2.57811511 |
|  | H5 | 1.68707934 | -0.00112368 | 1.67594757 |

* γiHP is the reciprocal of the average transformation rate ηiHP in Eq.(19)