- TABLE S2

The modeling errors of the relationship between water level and storage volume

| Unit ID | Scenario | The range of the independent variable Li,t (m) |  | Maximum modeling error between constraints and (m3) | Change in Maximum Modeling Error (S2 vs S1) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lower Bound | Upper Bound |  |  |
| H1 | S1 | 0.00 | 570.00 | 1,976,132,984.37 | 30.85 |
|  | S2 |  |  | 1,366,458,603.71 |  |
| H2 | S1 | 0.00 | 658.00 | 2,608,074,157.13 | 32.96 |
|  | S2 |  |  | 1,748,519,721.28 |  |
| H3 | S1 | 0.00 | 800.00 | 28,523,725,197.88 | 72.86 |
|  | S2 |  |  | 7,742,424,144.22 |  |
| H4 | S1 | 0.00 | 620.00 | 2,502,467,190.06 | 40.40 |
|  | S2 |  |  | 1,471,457,710.39 |  |
| H5 | S1 | 0.00 | 745.00 | 3003,928,944.88 | 31.03 |
|  | S2 |  |  | 2,071,861,189.56 |  |